## hmi_obj_class_slots
Экспортируемые данные |  |  |  | Экспортируемые и импортируемые данные
№ | Наименование объекта | Id объекта | Родитель | Класс объекта | Id слота | Наименование слота | Custom title | DataType | Шкала | Устройство | Сигнал устройства | Id сигнала | KKS
1 | ШМУ | 31d9074a-8648-4f1e-b4af-685aa48b6ec8 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C04 |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C04 | b23bb090-cf71-45d8-8279-0cfcc821358b
2 | Устройство синхронизации реактора PSD | 5098632d-f6b7-46e8-bbbf-5dd2591bea87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | 308491b8-fea2-488b-bf6d-3df69b51ed7c | PSD 02. Сбой управляемой коммутации |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | PSD 02. Сбой управляемой коммутации. Ячейка C04 | a856085d-b59f-4f5f-b22c-06f9fa217c9f
3 | Устройство синхронизации реактора PSD | 5098632d-f6b7-46e8-bbbf-5dd2591bea87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | 752b409e-aa9b-4e07-bc38-8866514c99a5 | PSD 02. Блок исправен |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | PSD 02. Блок исправен. Ячейка C04 | 475bbdc6-6220-4599-855b-4acc7bb2940a
4 | Устройство синхронизации реактора PSD | 5098632d-f6b7-46e8-bbbf-5dd2591bea87 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | 1d855602-b44b-4a75-9be8-b4e2e4d8ffa0 | PSD 02. Блок в режиме технического обслуживания |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | PSD 02. Блок в режиме технического обслуживания. Ячейка C04 | fdeb3d53-7975-4e9b-9661-126bb888132b
5 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | af8e7729-c9aa-4641-aa7b-0f73046b5a74 | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIS | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIS. Ячейка C03B |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIS. Ячейка C03B | 9e11ccb7-b498-42e4-8ffb-c103fca57a1f
6 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8ad6f53d-f0a5-4252-9e02-27fa7bea7176 | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIB |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIB. Ячейка C03B | 73627acb-1633-4c37-8521-1ec9d0e44197
7 | ШМУ B | ef508488-df68-462a-a05f-3d4bcb2019c3 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C03B |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C03B | e032bad0-95a9-4fd6-af4e-2d816cec1728
8 | ШМУ A | c5b1cabc-706f-47dd-9018-dfc78940558e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C03A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C03A | a432fdd6-35bf-45e1-bb9b-91b59983103b
9 | ШМУ | 22ba4e51-f812-48b8-a913-37380821ea7c | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C10 |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C10 | 639a145d-0471-419d-9257-88fb99c623b1
10 | Устройство синхронизации реактора PSD | 9ee0e574-23f7-4a5a-acd6-8dff587a72ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | 308491b8-fea2-488b-bf6d-3df69b51ed7c | PSD 02. Сбой управляемой коммутации |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | PSD 02. Сбой управляемой коммутации. Ячейка C10 | 96faefea-1c21-45ad-8c85-cc10cedadec0
11 | Устройство синхронизации реактора PSD | 9ee0e574-23f7-4a5a-acd6-8dff587a72ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | 752b409e-aa9b-4e07-bc38-8866514c99a5 | PSD 02. Блок исправен |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | PSD 02. Блок исправен. Ячейка C10 | 39a94472-debc-4962-9e2a-efe30a964dc2
12 | Устройство синхронизации реактора PSD | 9ee0e574-23f7-4a5a-acd6-8dff587a72ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10 | РЗиА/Устройство синхронизации реактора (PSD 02) | 1d855602-b44b-4a75-9be8-b4e2e4d8ffa0 | PSD 02. Блок в режиме технического обслуживания |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | PSD 02. Блок в режиме технического обслуживания. Ячейка C10 | 678b9209-e091-48fe-b57e-3b13e1a4d9ba
13 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | af8e7729-c9aa-4641-aa7b-0f73046b5a74 | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIS | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIS. Ячейка C09B |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIS. Ячейка C09B | 4f0b4d0b-5a4d-4af0-8904-c280ca03035e
14 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 8ad6f53d-f0a5-4252-9e02-27fa7bea7176 | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIB |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIB. Ячейка C09B | 8ee1cebb-4919-456c-8de7-86095ad88a1b
15 | ШМУ B | c46a29c6-bbe3-46b3-a69e-1c8dc3e5708e | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C09B |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C09B | f8f4cac9-1d64-4940-b3ea-a5dd1286df24
16 | ШМУ С | 0dbb576d-723e-46ac-ae0b-33d7cbcdff8b | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09 | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C09C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C09C | 750c52cc-a9f7-4323-9b46-346ccf496aec
17 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8680a0f-890e-4578-b824-d3e5a5412ca2 | Сработал АВ цепей ТН 2 | Сработал АВ цепей ТН 00ACС01GT601. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Сработал АВ цепей ТН 00ACС01GT601. Ячейка C07C | f43671d8-62a8-4590-b31b-b1bd69ed5b93
18 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | Сработал АВ цепей ТН 00ACA01GT601. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Сработал АВ цепей ТН 00ACA01GT601. Ячейка C07C | b922242c-e1d0-4e0a-ae8c-fcf05f3fbadd
19 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1da3f9f3-272a-45e5-990d-a6fa789d161a | Крышка SG24 | Крышка SG24 установлена. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG24 установлена. Ячейка C07C | 2d68ddf0-f765-4598-a1ed-778ad37b7d5f
20 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 7a1eb95a-27a0-42e8-8a4d-dfa33265a7ff | Крышка SG23 | Крышка SG23 установлена. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG23 установлена. Ячейка C07C | 6b75b852-8f36-4fab-be7c-c7a6f2327afb
21 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0e2a7a89-20e7-452f-83d0-6832fd079015 | Крышка SG22 | Крышка SG22 установлена. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG22 установлена. Ячейка C07C | 4a77f3e1-ff41-4b79-b634-516d1c0459dc
22 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1ccbe5bb-a6c5-4ccd-96c3-75c3628084bd | Крышка SG21 | Крышка SG21 установлена. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG21 установлена. Ячейка C07C | cc13b556-f906-484e-8392-fb1f4a52ccdc
23 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14 установлена. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG14 установлена. Ячейка C07C | d775a760-bf33-47c1-9e9c-e7eeddade8fb
24 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13 установлена. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG13 установлена. Ячейка C07C | acb3697e-f4c0-466a-a613-93ad42a9c984
25 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12 установлена. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG12 установлена. Ячейка C07C | e2d9c6c7-1ef3-4d2c-b521-fe7323dadefe
26 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11 установлена. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG11 установлена. Ячейка C07C | 2a2fd12b-0b71-4695-b2b9-7b5a178675e4
27 | ШМУ СВ | 16bcdde2-0f47-423c-9a53-1494616768cd | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C07C |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C07C | 2d6c9566-ff02-41fa-b3b3-3bbb8453b886
28 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e8680a0f-890e-4578-b824-d3e5a5412ca2 | Сработал АВ цепей ТН 2 | Сработал АВ цепей ТН 00ACD01GT601. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Сработал АВ цепей ТН 00ACD01GT601. Ячейка C07A | b94b5388-7bc0-4d3d-ad68-03ea7e4c40ea
29 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0ef78133-0322-4b3a-b6fa-80c5a3d33b77 | АВ цепей ТН в ШМУ | Сработал АВ цепей ТН 00ACB01GT601. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Сработал АВ цепей ТН 00ACB01GT601. Ячейка C07A | ebb14870-774c-4ec4-9068-59b404295104
30 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1da3f9f3-272a-45e5-990d-a6fa789d161a | Крышка SG24 | Крышка SG24 установлена. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG24 установлена. Ячейка C07A | fec02c7d-7838-4169-b23d-52cbb0b5f037
31 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 7a1eb95a-27a0-42e8-8a4d-dfa33265a7ff | Крышка SG23 | Крышка SG23 установлена. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG23 установлена. Ячейка C07A | c3e8a067-db74-4006-90d0-1357511c8eaf
32 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 0e2a7a89-20e7-452f-83d0-6832fd079015 | Крышка SG22 | Крышка SG22 установлена. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG22 установлена. Ячейка C07A | f5c9549b-0a1c-4154-8203-c3ab97aedba0
33 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 1ccbe5bb-a6c5-4ccd-96c3-75c3628084bd | Крышка SG21 | Крышка SG21 установлена. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG21 установлена. Ячейка C07A | 60e8c0a5-3cc7-440e-83be-ac2dbdf3eca2
34 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | da7cc377-c4c1-42d3-998c-eea0bbbb2e88 | Крышка SG14 (TBS4) | Крышка SG14 установлена. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG14 установлена. Ячейка C07A | c4d937dc-0ab9-4cda-b80b-230953995077
35 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | cc4bd7c4-78c3-4490-933d-be2054b86571 | Крышка SG13 (TBS3) | Крышка SG13 установлена. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG13 установлена. Ячейка C07A | 639a7956-d5a3-4639-9595-c81560e363ba
36 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | 496fce50-eacb-4bfd-8e2d-26a9090ba44c | Крышка SG12 (TBS2) | Крышка SG12 установлена. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG12 установлена. Ячейка C07A | 0bb0bf37-0a19-4765-b69e-b2fb0e2c07e0
37 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | f94cd6d9-e3e7-4e20-81d4-b02c3217ff57 | Крышка SG11 (TBS1) | Крышка SG11 установлена. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG11 установлена. Ячейка C07A | 0b1c08c0-5fe3-4700-a0fb-86faf9acaca6
38 | ШМУ СВ | 95214bb8-a212-4ae1-929a-34c887fd9501 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D | РЗиА/ШМУ яч. КРУЭ | e88c7106-0b29-418b-a08e-0c4164899313 | Деблокирование в ШМУ | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C07A |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C07A | e13bc7a2-0863-417e-a0a4-ba5c19c8ce7c
39 | ЭКРА-242 01A1 | 2b33babb-48a0-4712-8ff9-32346a91b3f0 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C04/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 18cd4bfa-cd4a-4ee6-8279-0916650ffb4f | Внутреняя неисправность терминала |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 92a56226-1a66-481a-bd77-d2d4a8745770
40 | ЭКРА-242 01A1 | 236c0ae6-f44e-4268-88ad-947c750d1762 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C03/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 18cd4bfa-cd4a-4ee6-8279-0916650ffb4f | Внутреняя неисправность терминала |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | a79a7769-0cb8-4ed2-9235-bccae20f09ea
41 | ЭКРА-242 01A1 | c109a6e3-55fe-48a9-9f32-994dd715e2e4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C10/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 18cd4bfa-cd4a-4ee6-8279-0916650ffb4f | Внутреняя неисправность терминала |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 92632af0-c922-46cc-beff-675e80ad3c9b
42 | ЭКРА-242 02A1 | 844b07fe-6d76-4f84-a77c-458c1e68a024 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/1 сек./C09/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 18cd4bfa-cd4a-4ee6-8279-0916650ffb4f | Внутреняя неисправность терминала |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 7aea6ea1-eb38-4850-894f-0d55d709901d
43 | ЭКРА-242 02A1 | c7175a99-3ec8-4626-bf0a-826532ca99ea | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 18cd4bfa-cd4a-4ee6-8279-0916650ffb4f | Внутреняя неисправность терминала |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 431c64ac-7a9b-4f29-85c1-81edb38bc250
44 | ЭКРА-242 01A1 | a8eeedcf-f0b0-4af8-b0fa-bd30217695f4 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/A¦B/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 18cd4bfa-cd4a-4ee6-8279-0916650ffb4f | Внутреняя неисправность терминала |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 85dddc84-9d0f-4b13-9faf-28242d70b5bc
45 | ЭКРА-242 01A1 | 77b97ee4-c24c-432a-8bfa-02855c420015 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 18cd4bfa-cd4a-4ee6-8279-0916650ffb4f | Внутреняя неисправность терминала |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 67a9d9a3-1670-4f4f-9607-f874a8ebf460
46 | ЭКРА-242 02A1 | 63a53a62-30be-4057-9647-8538aa104384 | СВМ/КРУЭ-400 кВ/2 сек./C07/C¦D/Шкаф КиУП | АСУ ТП/Устройства/Контроллеры/ЭКРА 242А | 18cd4bfa-cd4a-4ee6-8279-0916650ffb4f | Внутреняя неисправность терминала |  |  |  | АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | f512c362-6065-41aa-8586-3415ac17d7e2