## processing
№ | Device | Наименование | UUID | KKS | DataType | объект пула | архивировать | запрет ручного ввода в scada | шаг архивирования | время фильтрации | интервал необновления | сохраняемый | дисперсия | дельта | апертура | инверсия | нормализовать | нормальное значение | диапазон min | авар. min | предупр. min | предупр. max | авар. max | диапазон max | таймаут исполнения команды | Протокол 1 | Шаблон протокола 1 | Канал 1 | Протокол 2 | Шаблон протокола 2 | Канал 2 | prCode | prValue | prCode | prValue | prCode | prValue | prCode | prValue | prCode | prValue | prCode | prValue
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C09B | f8f4cac9-1d64-4940-b3ea-a5dd1286df24
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C09C | 750c52cc-a9f7-4323-9b46-346ccf496aec
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 7aea6ea1-eb38-4850-894f-0d55d709901d
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIB. Ячейка C09B | 8ee1cebb-4919-456c-8de7-86095ad88a1b
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №09/КиУП. Контроллер (00ACY05-02A1) | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIS. Ячейка C09B | 4f0b4d0b-5a4d-4af0-8904-c280ca03035e
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | PSD 02. Блок в режиме технического обслуживания. Ячейка C10 | 678b9209-e091-48fe-b57e-3b13e1a4d9ba
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | PSD 02. Блок исправен. Ячейка C10 | 39a94472-debc-4962-9e2a-efe30a964dc2
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | PSD 02. Сбой управляемой коммутации. Ячейка C10 | 96faefea-1c21-45ad-8c85-cc10cedadec0
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C10 | 639a145d-0471-419d-9257-88fb99c623b1
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-A/Ячейка №10/КиУП. Контроллер (00ACY04-A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 92632af0-c922-46cc-beff-675e80ad3c9b
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C03A | a432fdd6-35bf-45e1-bb9b-91b59983103b
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C03B | e032bad0-95a9-4fd6-af4e-2d816cec1728
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | a79a7769-0cb8-4ed2-9235-bccae20f09ea
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIB. Ячейка C03B | 73627acb-1633-4c37-8521-1ec9d0e44197
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №03/КиУП. Контроллер (00ACY11-01A1) | Неисправность устройства Ruggedcom RS416 GIS. Ячейка C03B | 9e11ccb7-b498-42e4-8ffb-c103fca57a1f
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | PSD 02. Блок в режиме технического обслуживания. Ячейка C04 | fdeb3d53-7975-4e9b-9661-126bb888132b
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | PSD 02. Блок исправен. Ячейка C04 | 475bbdc6-6220-4599-855b-4acc7bb2940a
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | PSD 02. Сбой управляемой коммутации. Ячейка C04 | a856085d-b59f-4f5f-b22c-06f9fa217c9f
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C04 | b23bb090-cf71-45d8-8279-0cfcc821358b
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №04/КиУП. Контроллер (00ACY10-A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 92a56226-1a66-481a-bd77-d2d4a8745770
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C07C | 2d6c9566-ff02-41fa-b3b3-3bbb8453b886
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 67a9d9a3-1670-4f4f-9607-f874a8ebf460
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Сработал АВ цепей ТН 00ACA01GT601. Ячейка C07C | b922242c-e1d0-4e0a-ae8c-fcf05f3fbadd
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-01A1) | Сработал АВ цепей ТН 00ACС01GT601. Ячейка C07C | f43671d8-62a8-4590-b31b-b1bd69ed5b93
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | f512c362-6065-41aa-8586-3415ac17d7e2
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG11 установлена. Ячейка C07C | 2a2fd12b-0b71-4695-b2b9-7b5a178675e4
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG12 установлена. Ячейка C07C | e2d9c6c7-1ef3-4d2c-b521-fe7323dadefe
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG13 установлена. Ячейка C07C | acb3697e-f4c0-466a-a613-93ad42a9c984
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG14 установлена. Ячейка C07C | d775a760-bf33-47c1-9e9c-e7eeddade8fb
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG21 установлена. Ячейка C07C | cc13b556-f906-484e-8392-fb1f4a52ccdc
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG22 установлена. Ячейка C07C | 4a77f3e1-ff41-4b79-b634-516d1c0459dc
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG23 установлена. Ячейка C07C | 6b75b852-8f36-4fab-be7c-c7a6f2327afb
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY07-02A1) | Крышка SG24 установлена. Ячейка C07C | 2d68ddf0-f765-4598-a1ed-778ad37b7d5f
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Деблокирование в ШМУ. Ячейка C07A | e13bc7a2-0863-417e-a0a4-ba5c19c8ce7c
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 85dddc84-9d0f-4b13-9faf-28242d70b5bc
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Сработал АВ цепей ТН 00ACB01GT601. Ячейка C07A | ebb14870-774c-4ec4-9068-59b404295104
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-01A1) | Сработал АВ цепей ТН 00ACD01GT601. Ячейка C07A | b94b5388-7bc0-4d3d-ad68-03ea7e4c40ea
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | КиУП. Внутреняя неисправность терминала | 431c64ac-7a9b-4f29-85c1-81edb38bc250
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG11 установлена. Ячейка C07A | 0b1c08c0-5fe3-4700-a0fb-86faf9acaca6
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG12 установлена. Ячейка C07A | 0bb0bf37-0a19-4765-b69e-b2fb0e2c07e0
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG13 установлена. Ячейка C07A | 639a7956-d5a3-4639-9595-c81560e363ba
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG14 установлена. Ячейка C07A | c4d937dc-0ab9-4cda-b80b-230953995077
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG21 установлена. Ячейка C07A | 60e8c0a5-3cc7-440e-83be-ac2dbdf3eca2
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG22 установлена. Ячейка C07A | f5c9549b-0a1c-4154-8203-c3ab97aedba0
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG23 установлена. Ячейка C07A | c3e8a067-db74-4006-90d0-1357511c8eaf
| АЭС Аккую/КРУЭ-400 кВ/BARA-B/Ячейка №07/КиУП. Контроллер (00ACY14-02A1) | Крышка SG24 установлена. Ячейка C07A | fec02c7d-7838-4169-b23d-52cbb0b5f037

## shadow
№ | Папка | Дублер | UUID | Сигнал | Сигнал UUID | Сигнал приоритет